## 別添６
条件入力 | [6 empty] | 別添６
最終目標（2025年度）時点の特性（変換効率、耐久性など）で量産した場合の均等化発電コストを算出するためのシートです。
なお、本紙については最終目標に向けて、技術開発の進捗に応じて数値は見直していくことが可能です。応募時の想定を記載して下さい。
|  |  |  | 現時点で想定される量産規模： MW（○○年度） | ←赤枠内を記載して下さい。
|  |  | 諸元 | 単位
システム規模・諸元
|  | システム規模 | 5 | kW |  | 可変
|  | 変換効率 | 18 | ％ |  | 固定
|  | 劣化率 | 1% | ／年
|  | 稼働年数 | 15 | 年
建設費
|  | システム単価 | 200000 | 円／kW | = | システム単価の内訳 | （円／kW）
| 年間経費 |  |  |  |  | パネル
|  | O&M | 3000 | 円／kW／年 |  | パワーコンバータ | 37000
| 撤去費用 |  |  |  |  | 架台 | 32000
|  | 廃棄処理費・撤去費 | 5% | - |  | その他機器
[6 empty] | 工事費 | 70000
|  | 設備利用率 | 13.8% | - |  | 小計 | 139000
|  | 割引率 | 3% | - |  | ※システム価格の内訳は提案時は提出の必要はありません。ただし、最終目標確認時には本表以外にシステム単価の内訳（パネル、パワーコンバータ、架台、その他機器、工事費）についても経済省、NEDO限りに報告を頂く予定です。
備考
・諸元設定の背景、前提を記載願います。 ・採択に際し、価格設定の前提、考え方を確認する場合があります。
※現時点で記載されている数値は価格調達等算定委員会から引用したものです。
発電コスト |  |  |  | （単位：円/kWh）
|  | システム価格 | 14.9221 | ←赤枠内が埋められていることを確認願います。
|  | 廃棄処理費・撤去費 | 0.4789
|  | O&M費 | 2.6721
|  | 合計 | 18.0731
発電コストは以下の定義とします。
（システム価格、O&M費、廃棄処理費・撤去費の現在価値の総和）÷（発電量の現在価値の総和）
以下、注意事項を列記します。
・システム価格：発電に要する初期費用の合算値。パネル価格は売価（ユーザー調達価格）を想定願います。
・O&M：太陽光発電システムの保守・点検に要する費用。パワーコンバータなどの交換費用を含みます。
・稼働年数、出力保証値などを踏まえて劣化率を定義願います。
・システム価格算定の前提（量産規模など）を明確化願います。
・応募時の設備利用率はシリコン太陽電池と同等とします。低照度特性の向上を実証できれば見直すことを可能とします。
・本想定は地上設置を想定してもので、現状、想定が難しいもの（O&M費、パワコンバータ、架台、工事費）は調達価格等算定委員会の数値を引用していますが、
特定の用途想定でより安い想定が出来るのであれば、変更可能です。