## Slide 1: テーマ名
○○株式会社
幹事企業名を記載 （連携する者、委託先等の記載は不要）
「グリーンイノベーション基金事業／
次世代型太陽電池の開発／③次世代型太陽電池実証事業」
「②次世代型太陽電池実用化事業」目標達成の検証
別添８

## Slide 2
実用化事業目標達成に関して
【実証事業提案時】 2025年度に900cm2以上のモジュールで20円／kWhの目途
 | 諸元 | 単位 | 備考（諸元設定の背景、前提）
・システム規模・諸元 |  |  | 
システム規模 |  | kW | 
変換効率 |  | % | 
劣化率 |  | ／年 | 
稼働年数 |  | 年 | 
・建設費 |  |  | 
システム単価 |  | 円／kW | 
・年間経費 |  |  | 
O&M |  | 円／kW／年 | 
・撤去費用 |  |  | 
撤去費用 | 5% |  | 固定値
設備利用率 | 13.8% |  | 固定値
割引率 | 3% |  | 固定値
モジュール面積 |  | cm2 | 900cm2以上
アパーチャ比 |  | % | 75%以上が目安
想定される量産規模：○○MW（20ｘｘ年）
発電コスト：○○円／kWh

## Slide 3
 | 参考値※ | 諸元 | 諸元設定の考え方・根拠
パネル | － |  | 
パワーコンバーター | 36,000 |  | 
架台 | 22,000 |  | 
その他機器 | 22,000 |  | 
工事費 | 80,000 |  | 
小計 |  |  | 
システム単価の内訳（円／kW）
【発電コストに関する注意事項】
・別添７発電コスト試算シート（別添7-1）を用いること。
・色づきの欄をすべて入力すること。記載漏れや不備がある場合には、不受理となる事がある。
・各諸元設定の根拠・理由を明記すること。特に参考値との乖離がある場合はその理由を説明すること。
・実用化事業（または研究開発）で得られたデータを元にした諸元設定および導出の考え方・根拠等を明記すること。長くなる場合には、欄には概要を記し、詳細は別ページに記載すること。
・図・表・グラフ等を用いて具体的に説明すること。
※調達価格等算定委員会「令和7年度以降の調達価格等に関する意見」事業用屋根設置より

## Slide 4
 | 発電量比（%） | duration | 劣化率（%／年）
加速試験A（試験条件を記載） |  |  | 
サンプル1 |  |  | 
サンプル2 |  |  | 
サンプル3 |  |  | 
加速試験B（試験条件を記載） |  |  | 
サンプル1 |  |  | 
サンプル2 |  |  | 
サンプル3 |  |  | 
加速試験C（試験条件を記載） |  |  | 
サンプル1 |  |  | 
サンプル2 |  |  | 
サンプル3 |  |  | 
加速試験D（試験条件を記載） |  |  | 
サンプル1 |  |  | 
サンプル2 |  |  | 
サンプル3 |  |  | 
【屋内加速試験】（例）
【注意事項】
シリーズでの屋内加速試験結果も可とする。
規格に準ずる場合には、規格名称、リビジョンを明記すること（例：IEC61215:2021）

## Slide 5
【屋外曝露試験】 （例）
※まとめ方の例
・サンプル名を記載すること。 ・屋外曝露期間（6か月以上を求む）での変換効率の推移が見えるように、
屋外曝露経過時間を横軸に変換効率を縦軸として、データサンプリング時期が分かるようにして
グラフを作成すること。

## Slide 6
【屋内加速試験、屋外曝露試験に関する注意事項】
・色つきの欄をすべて入力すること。記載漏れや不備がある場合には、不受理となる事がある。
・モジュールサイズが判定できる写真を添付すること。
・変換効率測定、屋内加速試験、屋外曝露試験は、同一構造、製造条件のモジュールで行うこと。
・変換効率は第三者認証機関測定とし、サンプル数（1以上を求む）、測定機関、安定化条件・判断基準、測定条件（光源、測定器の設定など）、I-Vデータ等を明示すること。
・屋内加速試験、屋外曝露試験に関しては自社測定を可とするが、トレーサビリティ確保の手順や手続き等について明示すること。
サンプル数（各試験で3以上を求む）、安定化条件・判断基準、測定条件（光源、測定器の設定など）、 I-Vデータ等を明示すること。
また、必要に応じて生データの提出を求める場合がある。
・屋内加速試験項目は劣化要因（複合要因を含む）をカバーするように設定すること。
また、加速試験のdurationは、発電コスト算出で用いた稼働年数を踏まえて合理的に設定すること。
・劣化率導出の根拠・考え方等を明示すること。また、劣化率はサンプル毎に導出し、加速試験に供したサンプルで最も低い劣化率を用いて発電コストを算出すること。
・屋外曝露試験の場合には、設置サイト、接置面、試験期間（6ヶ月以上を求む）等を明記すること。

## Slide 7
【実用化事業提案時】 ※参画していない場合には提出不要
 | 諸元 | 単位 | 備考（諸元設定の背景、前提）
・システム規模・諸元 |  |  | 
システム規模 |  | kW | 
変換効率 |  | % | 
劣化率 |  | ／年 | 
稼働年数 |  | 年 | 
・建設費 |  |  | 
システム単価 |  | 円／kW | 
・年間経費 |  |  | 
O&M |  | 円／kW／年 | 
・撤去費用 |  |  | 
撤去費用 | 5% |  | 固定値
設備利用率 | 13.8% |  | 固定値
割引率 | 3% |  | 固定値
想定される量産規模：○○MW（２０ｘｘ年）

## Slide 8
システム単価の内訳（円／kW）
【注意事項】
・色つきの欄をすべて入力すること。記載漏れや不備がある場合には、不受理となる事がある。
・実用化事業提案時の諸元設定の考え方・根拠を明示すること。長くなる場合には、欄には概要を記し、詳細は別ページに記載すること。
 | 諸元 | 諸元設定の考え方・根拠
パネル |  | 
パワーコンバーター |  | 
架台 |  | 
その他機器 |  | 
工事費 |  | 
小計 |  |