## 別添8_住宅用
条件入力
|  |  | 想定される量産規模： | 500
|  |  | 上記量産規模の達成目途： | 年度
|  |  | 諸元 | 単位
システム規模・諸元
|  | システム規模 |  | kW | 入力セル
|  | 変換効率 |  | ％ | 固定
|  | 劣化率 |  | ／年 | 自動計算
|  | 稼働年数 |  | 年
建設費
|  | システム単価 | 0 | 円／kW | システム単価の内訳 | （円／kW） | 参考値※ | 各内訳額の根拠・理由。 特に参考値との乖離がある場合はその理由。
| 年間経費 |  |  |  | パネル |  | 136000
|  | O&M |  | 円／kW／年 | パワーコンバータ |  | 50000
| 撤去費用 |  |  |  | 架台 |  | 28000
|  | 撤去費用 | 5% | - | その他機器 |  | 2000
[5 empty] | 工事費 |  | 84000
|  | 設備利用率 | 13.7% | - | 小計 | 0
|  | 割引率 | 3% | -
以下、注意事項を列記します。
・発電コストの目標設定は住宅用以外の事業を拒むものではなく、産業用や地上設置用の事業展開を考える場合は12 円/kWh を大きく下回る水準を目指すこととする。
・想定される量産規模、量産規模の達成目途については、事業戦略ビジョンの計画と合致したものをご記入ください。
・システム価格 ： 発電に要する初期投下資本の合算値。
・O&M ： 太陽光発電システムの保守・点検に要する費用。パワーコンバータなどの交換費用を含む。調達価格等算定委員会の参考値は3,000円/kW/年。
・劣化率、出力保証値などを踏まえて稼働年数を設定すること。
・システム価格算定の前提（想定されるシステム規模（D7セル）や量産規模（E2セル））を明確にすること。
・設備利用率はシリコンと同等とする。評価結果（例：想定設置環境での1年以上の屋外曝露試験での）を踏まえて見直すことを可とする。
発電コスト |  |  | （単位：円/kWh）
|  | システム価格 | #DIV/0!
|  | 廃棄処理費・撤去費 | #DIV/0!
|  | O&M費 | #DIV/0!
|  | 合計 | #DIV/0!
※調達価格等算定委員会
「令和7年度以降の調達価格等に関する意見」住宅用太陽光発電システム
パネル価格の参考値はシリコンでの値である。これを踏まえて、パネル価格には多接合太陽電池を作製するための費用が抜け漏れなく計上されていること。
12円/kWh以下の根拠計算シート
本シートを利用して発電コストを計算の上、別添９を作成してください。
本ファイル（別添８）も提出してください。